# Зарегистрировано в Минюсте России 3 мая 2018 г. N 50962

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 марта 2018 г. N 168/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ В ФОРМЕ УСТНОГО

ЭКЗАМЕНА НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

В соответствии с пунктом 26 Положения об аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. N 271 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1959; 2014, N 14, ст. 1627; 2018, N 3, ст. 554), приказываю:

1. Утвердить перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 634/пр "Об утверждении перечня вопросов для проведения проверки знаний в форме устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2016 г., регистрационный N 44573).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Л.О. Ставицкого.

Министр

М.А.МЕНЬ

# Приложение

Утвержден

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 27.03.2018 N 168/пр

ПЕРЕЧЕНЬ

ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ В ФОРМЕ УСТНОГО

ЭКЗАМЕНА НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

| N | Вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Каков порядок определения расчетных максимальных расходов воды при проектировании постоянных речных гидротехнических сооружений? |
| 2 | Как классифицируются опасные зоны при ведении открытых горных работ? |
| 3 | При обращении каких веществ устанавливается категория "А" помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности? |
| 4 | Какие требования предусмотрены к проектированию пересечения новых железнодорожных линий и подъездных железнодорожных путей с другими железнодорожными линиями и подъездными путями, трамвайными, троллейбусными линиями, магистральными улицами общегородского значения и скоростными городскими автомобильными дорогами, а также с автомобильными дорогами I - III категорий? |
| 5 | Какими факторами следует руководствоваться при назначении крутизны откосов земляного полотна? |
| 6 | Какие объекты относятся к объектам авиатопливообеспечения аэропортов гражданской авиации? |
| 7 | Что входит в состав работ, выполняемых при гидрологических наблюдениях? |
| 8 | Какие объекты относятся к объектам капитального строительства? В каких случаях применительно к объектам капитального строительства осуществляются выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации? |
| 9 | Каковы требования к электроснабжению систем противопожарной защиты? |
| 10 | Какими нормативными правовыми актами необходимо руководствоваться при проведении экспертизы проектной документации транспортных тоннелей и метрополитенов? |
| 11 | Какие размеры санитарно-защитной зоны устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией? |
| 12 | Как классифицируются системы и элементы объектов ядерного топливного цикла по назначению, по влиянию на безопасность, по характеру выполняемых ими функций безопасности? |
| 13 | Каковы виды инженерных изысканий? |
| 14 | К какому типу групп зданий общественного назначения относятся гостиницы и пансионаты и на основании каких нормативных правовых актов осуществляется их проектирование? |
| 15 | При каких условиях в проектной документации могут предусматриваться стационарные радиоэлектронные средства гражданского назначения? |
| 16 | Каковы дополнительные требования к заданию на выполнение инженерно-геотехнических изысканий? |
| 17 | Какой состав графической части отчета и приложений к отчету по результатам инженерно-геологических изысканий? |
| 18 | Каковы основные элементы акватории порта? |
| 19 | Какие подразделы должен содержать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения? |
| 20 | Что входит в перечень сведений о современном состоянии участка работ (сведений о наличии экологических ограничений природопользования), включаемых в технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям? |
| 21 | В чем состоят требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте? |
| 22 | Каковы необходимые действия, в случае если при проведении обследования технического состояния зданий и сооружений обнаружены повреждения конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций? |
| 23 | Кто, в каких случаях и на основании каких документов обеспечивает подготовку документации по планировке территорий? |
| 24 | Требуется ли разработка раздела "Мероприятия по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" в составе проектной документации на строительство, реконструкцию скважин? |
| 25 | Что является предметом охраны объекта культурного наследия? |
| 26 | Как классифицируются радиационные объекты по потенциальной радиационной опасности? |
| 27 | Какие объекты производственного назначения могут быть в составе инфраструктуры порта? |
| 28 | Что является основанием для выбора места размещения базовых станций сотовой связи и размеры максимального отклонения конкретного места установки базовых станций от расчетов частотно-территориального плана? |
| 29 | Как размещаются подразделения пожарной охраны и пожарные депо на производственных объектах? |
| 30 | Из каких элементов состоит земляное полотно? |
| 31 | Какое допускается превышение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде? |
| 32 | Как классифицируются радиационные объекты по потенциальной радиационной опасности? |
| 33 | Каким нормативным документом утверждены правила установления местных систем координат? |
| 34 | Что включает в себя и кем осуществляется государственный надзор в области обращения с отходами? |
| 35 | Каковы виды креплений для защиты верхового откоса земляных насыпных плотин? |
| 36 | Какие устройства регулирования напряжения и реактивной мощности применяются в электросетях напряжением 220 кВ и выше? |
| 37 | Какой документ регламентирует создание искусственных земельных участков на водных объектах, находящихся в федеральной собственности? Что включается в состав проектной документации на создание искусственного земельного участка? |
| 38 | Каковы задачи системы мониторинга силовых трансформаторов? |
| 39 | Какие решения предусматриваются по обращению с отходами строительства и сноса? |
| 40 | С какой целью проводятся инженерно-геотехнические исследования при строительстве, эксплуатации и сносе (демонтаже) зданий и сооружений? |
| 41 | Какими основными нормативными правовыми актами необходимо руководствоваться при проведении экспертизы проектной документации в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и персонала предприятия? |
| 42 | Какие следует принимать уклоны при устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд с учетом доступа маломобильных групп населения? |
| 43 | Каким документом установлен порядок определения и предоставления технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения? |
| 44 | По каким объектам капитального строительства экспертиза проектной документации не проводится? |
| 45 | Какие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, принимаются при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ? |
| 46 | Допускается ли применение неметаллических труб для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов? |
| 47 | Каковы категории особо охраняемых природных территорий? |
| 48 | Какими приборами должны оснащаться резервуары сжиженных углеводородных газов? |
| 49 | В каком нормативном правовом акте устанавливаются требования на проектирование и строительство чистых помещений? |
| 50 | Каковы основные принципы обеспечения радиационной безопасности? |
| 51 | Какими основными нормативными правовыми актами следует пользоваться при проведении экспертизы проектной документации тепловых электростанций и котельных? |
| 52 | Какие основные нормативные правовые акты регулируют вопросы гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании и проведении экспертизы проектной документации? |
| 53 | Что относится к основным элементам гражданского аэродрома и аэродромных сооружений? |
| 54 | Какими основными документами следует руководствоваться при проектировании объектов воздушного транспорта? |
| 55 | Кем принимается решение о приспособлении линий метрополитена в качестве защитного сооружения гражданской обороны? |
| 56 | Каким документом определяется вид топлива, на котором должна работать котельная? |
| 57 | В каких случаях на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры? |
| 58 | Какова пожарно-техническая классификация строительных конструкций? |
| 59 | Какие основные требования установлены к проектированию строительства скважин? |
| 60 | Как определяется ядерно-опасная зона и маршруты эвакуации? |
| 61 | Какие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2017, N 31, ст. 4829)? |
| 62 | Каковы ограничения при применении незамерзающих растворов в системах холодоснабжения? |
| 63 | Как происходит опробование грунтов при обследовании грунтов оснований фундаментов зданий (сооружений)? |
| 64 | Что входит в понятие "взрывоопасный технологический процесс"? |
| 65 | Какие основные нормативные правовые акты регулируют вопросы охраны объектов культурного наследия при проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий? |
| 66 | Какими средствами связи и сигнализации для маломобильных групп населения оснащаются здания и сооружения? |
| 67 | Что входит в перечень необходимых мероприятий и ограничений в границах II и III поясов зоны санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения? |
| 68 | Каковы требования к управлению исполнительными механизмами систем противодымной вентиляции? |
| 69 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проведении государственной экспертизы проектов строительства в части принятых решений по системам автоматизации? |
| 70 | Какими нормативными правовыми актами нужно руководствоваться при экспертизе технических и технологических решений по объектам основного производственного назначения для объектов цветной металлургии? |
| 71 | Что является основной задачей при эксплуатации электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей? |
| 72 | Каковы основные требования к обустройству кустов скважин и устьев эксплуатационных скважин в зависимости от способа эксплуатации? |
| 73 | Что следует предусматривать в схеме планировочной организации земельного участка расширяемого и реконструируемого объекта? |
| 74 | Каковы условия установления границы санитарно-защитной зоны для радиационно-опасных объектов? |
| 75 | В чем состоят основные требования к выбору трасс и способов прокладки тепловых сетей? |
| 76 | Какие нормативные правовые акты регламентируют организацию и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий? |
| 77 | Где не допускается прокладка трубопроводов системы отопления? |
| 78 | Каковы требования при выборе числа и производительности котлов, устанавливаемых в котельной? |
| 79 | Каковы требования к хранению реагентов, применяемых при обогащении полезных ископаемых, предусмотренные в проектной документации? |
| 80 | Как определяются размеры проемов ворот в производственных зданиях? |
| 81 | Каковы категории потребителей теплоты по надежности теплоснабжения? |
| 82 | Каков порядок продления срока действия квалификационного аттестата и приостановление его действия? |
| 83 | Из каких зон помещений следует предусматривать удаление воздуха системами вентиляции? |
| 84 | Что включается в понятия "нормативное" и "работоспособное" техническое состояние? |
| 85 | В каких случаях предусматривается прокладка резервной нитки магистрального трубопровода при пересечении водных преград? |
| 86 | Каким образом привлекаются к участию в проведении государственной экспертизы лица, не имеющие квалификационных аттестатов на право подготовки экспертных заключений? |
| 87 | Какие основные решения должен содержать рабочий проект на строительство горизонтальных скважин? |
| 88 | Каков порядок назначения нормы осушения при проектировании инженерной защиты территории от подтопления? |
| 89 | Каковы безопасные углы откосов рабочих уступов и предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ? |
| 90 | К полномочиям какого органа исполнительной власти относится проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к железнодорожному пути общего пользования? |
| 91 | В каких случаях устраиваются транспортные развязки в разных уровнях? |
| 92 | Каковы виды и конструкции портовых оградительных и причальных сооружений в сейсмических районах? |
| 93 | Какие мероприятия необходимо предусматривать при разработке проектной документации в сейсмических районах? |
| 94 | Какова основная цель проектирования дренажных устройств тела земляной плотины? |
| 95 | Каков порядок выбора водоисточника? |
| 96 | Что должна предусматривать система автоматизации сооружений водоснабжения? |
| 97 | В каком государственном реестре содержатся актуальные сведения об объектах культурного наследия? |
| 98 | В каких отраслях промышленности для производства продукции необходима организация чистых помещений, предназначенных для поддержания чистоты воздуха в определенных пределах в зависимости от требования процессов, чувствительных к загрязнениям? |
| 99 | Какими принципами следует руководствоваться при разработке планировочной организации территорий, предназначенных для размещения производственных объектов? |
| 100 | В каких случаях рекомендуется предусматривать стационарные установки организованного сбора и утилизации парогазовой фазы? |
| 101 | Что относится к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования? |
| 102 | Что входит в понятие "посадочная площадка" согласно Воздушному кодексу Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2017, N 31, ст. 4777)? |
| 103 | Какие нормативные правовые акты регламентируют оказание государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в электронной форме? |
| 104 | Каковы условия размещения объектов попутного обслуживания пассажиров в сооружениях метрополитена? |
| 105 | Как классифицируются строительные материалы по пожарной опасности? |
| 106 | В чем состоят понятия "реконструкция линейных объектов" и "капитальный ремонт линейных объектов"? |
| 107 | Что входит в основные принципы ядерной безопасности? |
| 108 | Какие нормативные правовые акты регламентируют требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности? |
| 109 | Каков порядок выбора сечений силовых кабелей? |
| 110 | Каковы требования к определению места объекта размещения отходов? |
| 111 | В каких случаях допускается сооружение воздушных линий с напряжением 110 - 500 кВ или их участков без устройства тросов грозозащиты? |
| 112 | Какая минимальная толщина стенки трубы допускается для стальных наружных газопроводов? |
| 113 | Что входит в радиационные исследования в рамках инженерно-экологических изысканий? |
| 114 | Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проведении экспертизы проектных решений по водоснабжению и канализации? |
| 115 | Что входит в состав и содержание текстовой части технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий? |
| 116 | Что входит в понятия "установленная мощность электроустановки" и "располагаемая мощность электроустановки" согласно национальному стандарту? |
| 117 | Какой нормативный правовой акт устанавливает особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе в области обеспечения пожарной безопасности? |
| 118 | В комплексе с какими видами изысканий и в каких случаях должны проводиться инженерно-гидрометеорологические изыскания? |
| 119 | Что такое "нагрузка" и "воздействие"? |
| 120 | Каковы категории облучаемых лиц? |
| 121 | Каковы пути обеспечения радиационной безопасности на радиационном объекте и вокруг него? |
| 122 | Что является предметом экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий? |
| 123 | Какие типы исполнения стальных конструкций мостов следует назначать в зависимости от значения расчетной минимальной температуры? |
| 124 | Каковы основные требования к проектированию и строительству опасных производственных объектов морского нефтегазового комплекса? |
| 125 | В чем состоят полномочия федеральных органов исполнительной власти в области государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов культурного наследия? |
| 126 | Какие требования предъявляются к размещению запорной и другой арматуры на магистральных трубопроводах? |
| 127 | Каковы основания для подготовки отрицательного заключения экспертизы? |
| 128 | Какие нормативные правовые акты определяют требования к проектированию предприятий питания? |
| 129 | Какие идентификационные сведения о заявителе, исполнителях работ и объекте капитального строительства указываются заявителем в заявлении о проведении государственной экспертизы и отражаются в заключении государственной экспертизы? |
| 130 | Какие устанавливаются расстояния между осями главных железнодорожных путей на прямых участках перегонов? |
| 131 | Какие требования предъявляются к составу помещений и объемно-планировочным решениям предприятий общественного питания? |
| 132 | В чем состоят цели инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий? |
| 133 | Что входит в понятие "основные объекты инфраструктуры морского порта"? |
| 134 | В чем особенности согласования документации по планировке территории, подготовленной на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления муниципального района? |
| 135 | В каких случаях проводят обследование технического состояния строительных объектов? |
| 136 | Каким нормативным правовым актом и какие требования установлены к зонам безопасности на привокзальных площадях от зданий аэровокзальных комплексов? |
| 137 | Когда требуется устанавливать лифты в производственных зданиях? |
| 138 | Чем определяется потенциальная опасность радиационного объекта? На какие категории подразделяются объекты по потенциальной радиационной опасности? |
| 139 | На основании каких нормативных правовых актов осуществляется проектирование общежитий учебных заведений и какова максимальная вместимость жилых комнат для учащихся? |
| 140 | Какой нормативный правовой акт определяет технологическое проектирование предприятий цементной промышленности? |
| 141 | Каковы допустимые масштабы топографических съемок при инженерных изысканиях для проектирования и строительства трасс линейных сооружений на незастроенной территории? |
| 142 | Какими основными документами следует руководствоваться при проектировании объектов железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм? |
| 143 | В чем состоит порядок назначения класса берегоукрепительных сооружений? |
| 144 | Какие основные требования к прокладке газопроводов из полиэтиленовых труб? |
| 145 | Каковы правила расстановки пожарных гидрантов? |
| 146 | При каком расстоянии между станциями метрополитена следует предусматривать дополнительный выход для эвакуации пассажиров или зону коллективной защиты пассажиров? |
| 147 | Каким образом должны сохраняться объекты культурного наследия? |
| 148 | Что входит в состав внутриплощадочных работ? |
| 149 | Каковы состав и назначение исследований природных вод в рамках инженерно-экологических изысканий? |
| 150 | Какие требования предъявляются к входной площадке при входах, доступных маломобильным группам населения? |
| 151 | Каковы основные требования к выбору трассы магистральных трубопроводов? |
| 152 | Что собой представляет земляное полотно железнодорожных линий? |
| 153 | Каковы способы прокладки газопровода? |
| 154 | Каковы дополнительные требования к программе инженерно-геотехнических изысканий? |
| 155 | Какие средства связи и сигнализации следует предусматривать для общественных зданий и сооружений? |
| 156 | Как проводится приспособление объекта культурного наследия для современного использования? |
| 157 | Что входит в графическую часть раздела "Проект организации строительства" объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с требованиями пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2017, N 38, ст. 5619)? |
| 158 | Какие следует соблюдать условия прокладки магистральных трубопроводов под автомобильными и железными дорогами? |
| 159 | Что включается в понятие "обращение с отходами"? |
| 160 | На основании какого нормативного правового акта и какое количество трубопроводов должно быть предусмотрено для подачи жидкого топлива на котельную? |
| 161 | Из чего состоит порядок назначения класса гидротехнических сооружений? |
| 162 | Какие основные нормативные правовые акты регулируют вопросы обеспечения пожарной безопасности при проектировании объектов капитального строительства и проведении государственной экспертизы проектной документации? |
| 163 | Какое расположение пересечений и примыканий автомобильных дорог следует применять при проектировании? |
| 164 | Каково назначение видов и объемов работ при обследовании грунтов оснований фундаментов зданий (сооружений)? |
| 165 | Каково назначение и состав авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации? |
| 166 | При каких условиях следует предусматривать автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам для водогрейных котлов при сжигании газообразного и жидкого топлива? |
| 167 | Какой класс бетона по прочности следует применять для защитного и выравнивающего слоя в конструкциях мостовых сооружений? |
| 168 | Какие нормативные правовые акты регламентируют разработку технологической части цехов и участков предприятий, ориентированных на выпуск продукции оборонного назначения, в том числе расчеты потребности в основном технологическом оборудовании? |
| 169 | Как делятся водоемы на зоны по глубине при расчетах элементов волн? |
| 170 | Каковы общие требования к пылегазовому режиму при проектировании, строительстве и реконструкции опасных объектов, связанных с обогащением, брикетированием, сортировкой, переработкой и транспортированием углей? |
| 171 | Как классифицируются виды объектов капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков? |
| 172 | Каким нормативным правовым актом установлены требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий? Из каких разделов состоит заключение государственной экспертизы? |
| 173 | Какова цель и результаты предварительного (визуального) обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений? |
| 174 | Могут ли органы исполнительной власти устанавливать предельный срок проведения государственной экспертизы, отличный от установленного законодательством Российской Федерации? |
| 175 | Какими документами следует руководствоваться при оценке соответствия проектной документации санитарно-эпидемиологическим требованиям к планировке и застройке? |
| 176 | Как классифицируются электроустановки в отношении мер электробезопасности? |
| 177 | Какова классификация типов защитных сооружений гражданской обороны? Какие требования по защите (укрытию) людей, установлены нормативным правовым актом? |
| 178 | Каковы требования по резервированию холодильных машин? |
| 179 | Каковы правила подсчета строительного объема здания? |
| 180 | Каковы основные положения по порядку организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий? |
| 181 | В чем состоит цель и задачи средств навигационного оборудования? |
| 182 | Какие объекты разрешается размещать в границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий? |
| 183 | Какую следует принимать высоту бордюров и перепад высот бордюров, бортовых камней с учетом доступа маломобильных групп населения? |
| 184 | Какой нормативный правовой акт регламентирует проектирование наземных космических объектов? |
| 185 | На основании какого нормативного правового акта определены объекты космической инфраструктуры и что в них входит? |
| 186 | Какие категории установлены для объектов добычи нефти и газа по взрывопожароопасности? |
| 187 | Каковы требования к исходным материалам на проектирование производств по первичной переработке твердых полезных ископаемых? |
| 188 | Какие требования установлены к предупреждению взрыва? Какова допустимая вероятность возникновения взрыва производственных процессов? |
| 189 | Каков порядок назначение класса морских нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений? |
| 190 | Как определяется группа сложности переходов магистральных трубопроводов через водные преграды? |
| 191 | Какие установлены виды электроустановок в отношении мер электробезопасности? |
| 192 | В чем состоят основные требования к проектированию объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений? Что включается в перечень документов для разработки проектов обустройства? |
| 193 | Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проектировании вертодромов и вертолетных площадок гражданской авиации? |
| 194 | Наличие разрешения какого органа допускает проектирование стационарных радиоэлектронных средств гражданского назначения? |
| 195 | Каков порядок установки смотровых колодцев на сетях канализации? |
| 196 | Каково назначение технического комплекса космодрома? Что входит в основные объекты технического комплекса? |
| 197 | Каковы основные положения договора водопользования? |
| 198 | Что подлежит изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях? |
| 199 | Как определяется площадь застройки производственных объектов? |
| 200 | Что включается в требования к содержанию раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения? |
| 201 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации? |
| 202 | Что является основанием для выполнения инженерных изысканий? |
| 203 | Какая принимается дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения и в зонах массового отдыха и спорта? |
| 204 | Каковы запасы прочности бурильной колонны при воздействии растягивающей нагрузки, крутящего момента и изгибающей нагрузки для роторного и турбинного бурения, а также запас прочности в клиновом захвате? |
| 205 | Проектная документация и результаты инженерных изысканий каких объектов капитального строительства подлежат государственной экспертизе? |
| 206 | Каков порядок выбора труб для систем газоснабжения? |
| 207 | Из чего состоят мероприятия по обеспечению электробезопасности? |
| 208 | В чем состоят конструктивные требования к магистральным трубопроводам? |
| 209 | На основании каких документов осуществляется подготовка проектной документации? |
| 210 | Какое строительство запрещено в границах района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки)? |
| 211 | В каких случаях следует предусматривать оборудование во взрывозащищенном исполнении? |
| 212 | Как классифицируются радиационные источники? |
| 213 | Какие документы необходимы для проведения оценки проектных решений по организации хозяйственно-питьевого водоснабжения? |
| 214 | В соответствии с каким нормативным правовым актом и на какое время рассчитывается суммарный запас воды в баках основных деаэраторов? |
| 215 | Из чего состоит графическая часть раздела "Проект организации строительства" линейного объекта капитального строительства в соответствии с требованиями пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87? |
| 216 | Какие эксплуатационные устройства связи и сигнализации необходимы при оборудовании автодорожных тоннелей? |
| 217 | Каков порядок определения категории централизованных систем водоснабжения? |
| 218 | Какие виды отходов не подлежат приему на полигон для захоронения отходов? |
| 219 | Каковы цель и состав инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства? |
| 220 | Из каких материалов следует проектировать трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования и воздушно-тепловых завес? |
| 221 | Каковы требования к полевым и лабораторным испытаниям грунтов при инженерно-геотехнических изысканиях? |
| 222 | Каковы требования промышленной безопасности? |
| 223 | Каковы размеры зоны действия локальных систем оповещения, установленные нормативным правовым актом? |
| 224 | Какое количество мест для транспорта инвалидов следует выделять на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания? |
| 225 | Какой нормативный правовой акт устанавливает обязательные требования, которые должны выполняться при проектировании, строительстве и эксплуатации тепловых электростанций и котельных, с целью защиты от шума? |
| 226 | Каковы масштабы графической документации? |
| 227 | Каковы характеристики взрывоопасных зон у устья скважины при ее эксплуатации и проведении капитального ремонта? |
| 228 | Что включается в понятия "ограниченно работоспособное", "аварийное" техническое состояние? |
| 229 | Какие объекты относятся к объектам обороны и безопасности? Рассмотрение каких объектов не относится к полномочиям федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы"? |
| 230 | На какие виды подразделяется авиация? |
| 231 | Каковы типы дорожных одежд? |
| 232 | Какие существуют ограничения по размещению трансформаторных подстанций и распределительных устройств? |
| 233 | Каков принцип исчисления протяженности автомобильных дорог? |
| 234 | Кем определяется порядок строительства и эксплуатации, в том числе обслуживания, линий связи при пересечении Государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории Российской Федерации, во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, в том числе прокладки кабеля и строительства линейно-кабельных сооружений, осуществления строительных и аварийно-восстановительных работ на подводных линейно-кабельных сооружениях связи в территориальном море Российской Федерации? |
| 235 | Как определяется сейсмичность площадки строительства? |
| 236 | Что включается в состав работ по обследованию грунтов оснований фундаментов зданий (сооружений)? |
| 237 | Какие нормативные правовые акты определяют состав раздела проектной документации "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"? Каковы основные требования к указанному разделу? |
| 238 | Что входит в состав систем внутреннего водопровода холодной воды? |
| 239 | В отношении каких объектов проведение государственной экспертизы не относится к полномочиям государственного учреждения, подведомственного Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации? |
| 240 | В чем состоят цели разработки правил землепользования и застройки? |
| 241 | Каковы критерии, определяющие количество въездов на площадку (земельный участок) и их расположение? |
| 242 | Какие критерии положены в основу проектных требований по установке и обязательному применению верхнего силового привода буровых установок при строительстве скважин? |
| 243 | На основании каких документов определяется сейсмичность района строительства и что необходимо предусматривать при проектировании зданий и сооружений в сейсмических районах? |
| 244 | Каков порядок учета потребления воды? |
| 245 | В каких случаях эксперт не вправе участвовать в проведении экспертизы? |
| 246 | Можно ли использовать рабочий проект на строительство скважин при увеличении плотности промывочной жидкости более чем на 0,3 г/см? |
| 247 | Где следует размещать устройства дистанционного пуска установок тушения тонкораспыленной водой? |
| 248 | Что включается в основные требования по осушению территории при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом? |
| 249 | Какова глубина горных выработок при изысканиях на площадках зданий и сооружений? |
| 250 | Что входит в понятия "аэродром", "вертодром", "аэропорт", "международный аэропорт"? |
| 251 | Чему равно необходимое количество образцов и частных значений характеристик грунтов и подземных вод? |
| 252 | В каких случаях проводится обследование грунтов основания существующих фундаментов и в соответствии с каким нормативным правовым актом? |
| 253 | Что должно содержаться в техническом задании на выполнение инженерно-экологических изысканий? |
| 254 | Что включается в основные характеристики системы обеспечения пожарной безопасности, которые должны быть обоснованы в проектной документации согласно статье 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477)? |
| 255 | Из каких сетей связи состоит Единая сеть электросвязи Российской Федерации? |
| 256 | Какие существуют пути повышения надежности и безаварийности работы линий электропередач в районах, характеризующихся повышенным гололедообразованием? |
| 257 | В чем состоят цели принятия технических регламентов? |
| 258 | Какими нормативными правовыми актами нужно руководствоваться при экспертизе технических и технологических решений по объектам основного производственного назначения для объектов черной металлургии? |
| 259 | Что должна обеспечивать технологическая схема процесса? |
| 260 | В каких случаях и в каком объеме проектная документация представляется для проведения повторной государственной экспертизы? |
| 261 | Каков порядок выбора глубины заложения канализационных трубопроводов? |
| 262 | Где содержатся актуальные сведения об объектах размещения отходов? |
| 263 | В чем состоит цель обследования грунтов оснований фундаментов зданий (сооружений)? |
| 264 | Как классифицируются котельные по назначению? Какие категории котельных установлены по надежности отпуска тепловой энергии потребителям? |
| 265 | В чем состоят основные принципы размещения производственных объектов с источниками загрязнения атмосферного воздуха по отношению к жилой зоне? |
| 266 | Как определяются предельные дополнительные деформации для зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства и реконструкции? |
| 267 | В соответствии с требованиями какого нормативного правового акта следует проектировать пешеходные тоннели? |
| 268 | Каковы требования к установке световых указателей на путях эвакуации в крытых автостоянках? |
| 269 | Каким техническим характеристикам должны соответствовать земные станции фиксированной спутниковой службы технологии VSAT, применяемые без оформления разрешений на использование радиочастот? |
| 270 | Для каких целей осуществляется подготовка проекта планировки территории? |
| 271 | На каких уклонах могут располагаться мосты? |
| 272 | Чем следует руководствоваться для внедрения современных разработок в области технических решений для воздушных линий и подстанций? |
| 273 | Чем обусловлена обязательность разработки декларации промышленной безопасности для объектов добычи, сбора, подготовки нефти и газа? |
| 274 | Как измеряется высота производственного здания? |
| 275 | Какие ограничения накладываются на горизонтальную кабельную подсистему структурированных кабельных систем зданий в части длины проводок? |
| 276 | Каковы виды деформаций основания? |
| 277 | Какие основные проектные решения обеспечивают безопасность технологического процесса при загрузке шихтовых и добавочных материалов в плавильные агрегаты или агрегаты с расплавленным металлом? |
| 278 | Каковы защитные зоны объектов культурного наследия? |
| 279 | Что входит в понятие длины причала? |
| 280 | Что называют полной и полезной длиной путей? |
| 281 | В каких случаях тоннельные обделки метрополитена проверяются расчетом на выносливость? |
| 282 | Какие этажи включаются при определении этажности здания? |
| 283 | Где следует предусматривать стационарное освещение дорог вне населенных пунктов? |
| 284 | Что входит в понятие "этап строительства"? Каковы требования к представлению на экспертизу проектной документации, подготовленной применительно к этапу строительства объекта капитального строительства? |
| 285 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проведении экспертизы проектных решений по системам электроснабжения? |
| 286 | В чем состоят полномочия федеральных органов исполнительной власти в области государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов I - V классов опасности? |
| 287 | Чему равна нормативная ширина пешеходных мостов и тоннелей? |
| 288 | Каков порядок разработки проектной документации на защитное сооружение гражданской обороны в случае, когда она входит в состав проектной документации предприятий, зданий, сооружений? |
| 289 | Каковы требования к проветриванию угольных шахт? |
| 290 | Какие должны быть параметры теплоносителя систем внутреннего теплоснабжения в зданиях производственного и непроизводственного назначения? |
| 291 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проектировании подстанций переменного тока с напряжением 35 - 750 кВ? |
| 292 | Что включается в понятие "технологический блок"? |
| 293 | В чем состоят основные требования к обеспечению энергоэффективности тепловых сетей? |
| 294 | Каким документом утверждена форма градостроительного плана земельного участка? |
| 295 | Какие виды электрохимзащиты применяются при подземной прокладке магистральных трубопроводов? |
| 296 | Какие расстояния следует принимать от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций? |
| 297 | Какое количество лифтов следует устанавливать в общественных зданиях? |
| 298 | Какими основными правилами промышленной безопасности необходимо пользоваться при проведении экспертизы проектной документации тепловых электростанций и котельных? |
| 299 | Что следует отображать на карте (схеме) современного экологического состояния? |
| 300 | Какое оборудование применяется для аварийного освобождения технологических блоков? |
| 301 | Какие действуют нагрузки и оказываются воздействия на промысловые трубопроводы? |
| 302 | Что включается в понятие "авария"? |
| 303 | Чем определяются планировочные решения, набор помещений и количество санитарно-технического оборудования при проектировании бытовых помещений промышленных объектов? |
| 304 | Какой минимальный срок службы тоннельных обделок следует обеспечить принимаемыми техническими проектными решениями? |
| 305 | Каково назначение расчетных уровней моря при определении нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения? |
| 306 | Каковы особенности проектирования зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах? |
| 307 | Каков порядок выдачи дубликата заключения государственной экспертизы? |
| 308 | Какие требования предъявляются к общей проектной высоте подъема тампонажного раствора за обсадными колоннами? |
| 309 | Каким образом подразделяются грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами? |
| 310 | В отношении каких дорог может быть принято решение об использовании их на платной основе? |
| 311 | В чем состоит порядок предоставления водных объектов в пользование для размещения причальных и судоподъемных сооружений, проведения дноуглубительных, взрывных и буровых работ? |
| 312 | В чем состоят цель и задачи инженерно-геодезических изысканий для строительства? |
| 313 | Являются ли металлургические предприятия или цехи на металлургических предприятиях объектами использовании атомной энергии? Какие мероприятия и в соответствии с какими нормативными правовыми актами должны быть разработаны для таких случаев? |
| 314 | Что определяется градостроительным регламентом? |
| 315 | Какие работы в составе инженерно-геотехнических изысканий оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства? |
| 316 | Каковы методы определения планового положения пунктов опорной геодезической сети и высотной привязки центров пунктов опорной геодезической сети? |
| 317 | Что входит в понятия "портовые гидротехнические сооружения", "причал"? |
| 318 | Какие параметры следует контролировать в станциях водоподготовки систем водоснабжения? |
| 319 | Чему равна глубина горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений, проектируемых на плитном типе фундаментов? |
| 320 | Каковы требования к системам приточной вентиляции и системам кондиционирования, предназначенным для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях? |
| 321 | Для полигонов с каким годовым объемом принимаемых твердых бытовых отходов применяется траншейная схема? |
| 322 | Каков перечень сигналов, передаваемых на диспетчерский пункт для котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала? |
| 323 | Какова область применения правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств? |
| 324 | В каких случаях предоставляется геотехнический паспорт объекта? |
| 325 | Каковы требования к продувочным и сбросным газопроводам пунктов редуцирования газа? |
| 326 | Каковы требования к системе охранной сигнализации? |
| 327 | Как классифицируются газопроводы по давлению? |
| 328 | Учитывается ли направление господствующих ветров при проектировании траншей на участке складирования полигона твердых бытовых отходов? |
| 329 | Как классифицируются вещества и материалы (за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности? Каковы группы горючести? |
| 330 | Что является результатом государственной экспертизы? |
| 331 | Какое минимально допустимое расстояние в свету установлено между соседними балками мостов? |
| 332 | Каково нормативное значение индивидуального пожарного риска, расчет пожарного риска? Требования нормативных правовых актов к определению пожарного риска. |
| 333 | Какими нормативными правовыми актами устанавливаются порядок отнесения проектируемого объекта к категории по гражданской обороне и порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне? |
| 334 | Что включается в перечень измеряемых технологических параметров для водозаборных сооружений поверхностных и подземных вод? |
| 335 | Что такое расчетная скорость автомобиля? |
| 336 | Как классифицируются здания, сооружения и помещения по пожарной и взрывопожарной опасности? |
| 337 | В каких случаях требуется решение Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (или его заместителя) по установлению размеров санитарно-защитной зоны? |
| 338 | В чем состоят требования к разработке шахтных полей с опасными и угрожаемыми по внезапным выбросам пластами? |
| 339 | В каких случаях требуется стопроцентный контроль монтажных сварных стыков трубопроводов и их участков всех категорий, выполненных дуговой сваркой с применением радиографического метода? |
| 340 | Каков порядок выбора участка под полигон твердых бытовых отходов? |
| 341 | На соответствие требованиям каких документов проверяется проектная документация в процессе экспертизы в части обеспечения безопасности зданий и сооружений? |
| 342 | Что представляют собой необходимые исходные данные, основные параметры проведения и интерпретация результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, выполняемых для разработки мероприятий по охране атмосферного воздуха? |
| 343 | Какова безопасная высота уступа при условии применения гидравлических и канатных экскаваторов? |
| 344 | В каких случаях применяется усиленный тип защитных покрытий от коррозии в магистральных трубопроводах различного назначения? |
| 345 | Каковы основные требования к использованию водных объектов для забора воды и сброса сточных, в том числе дренажных, вод? |
| 346 | Какие основные требования к зданиям и сооружениям металлургических цехов определены для соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"? |
| 347 | Какие сведения об объектах культурного наследия должны содержать результаты инженерно-экологических изысканий? |
| 348 | Что должен содержать проект организации строительства при строительстве в особо сложных природных условиях? |
| 349 | Какие требования действуют к резервированию тепловых сетей? |
| 350 | Как классифицируется хранилища свежего ядерного топлива? |
| 351 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проектировании пересечений линий электропередач с инженерными коммуникациями? |
| 352 | Какие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации? |
| 353 | Какие следует принимать расстояния пешеходных подходов от стоянок временного хранения легковых автомобилей до жилых домов, общественных зданий и сооружений? |
| 354 | В чем состоят особенности проектирования зданий и сооружений на просадочных грунтах? |
| 355 | От каких природных факторов необходимо предусматривать защиту железнодорожных путей? |
| 356 | Каковы требования к проектированию предприятий при комбинированной разработке месторождений полезных ископаемых? |
| 357 | Кем и на основании какого документа могут выполняться работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации? |
| 358 | Какие сооружения связи относятся к особо опасным и технически сложным? |
| 359 | При каких условиях во въездной зоне тоннелей следует предусматривать раструбный участок? |
| 360 | В чем состоят критерии безопасности гидротехнических сооружений? |
| 361 | Что необходимо учитывать при выборе материалов и изделий для трубопроводов? |
| 362 | Как осуществляется проходка скважин для исследования грунтов основания ниже подошвы фундамента? |
| 363 | Чему равна минимальная высота помещений производственных зданий? |
| 364 | Дайте определение понятиям "застройщик", "технический заказчик" в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации? |
| 365 | Каковы средние погрешности в плановом положении точек подземных коммуникаций и сооружений относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования? |
| 366 | Какие мероприятия предусматриваются при автоматическом пуске пожарных насосов системы внутреннего противопожарного водоснабжения? |
| 367 | Каковы основные исходные параметры (элементы) для расчета навигационной и проектной глубины портовых акваторий? |
| 368 | В соответствии с каким документом необходимо определять категории помещений тепловых электростанций и котельных по взрывопожарной и пожарной опасности? |
| 369 | Какие системы связи и сигнализации предусматриваются для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах? |
| 370 | Каковы требования к запорной арматуре, устанавливаемой на подводных переходах магистральных трубопроводов? |
| 371 | Каковы необходимые условия для пуска пожарных насосов при дистанционном или автоматическом режимах? |
| 372 | Каким нормативным правовым актом установлены требования к ведению и содержанию реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий? Какие сведения включаются в указанный реестр? В чем состоит порядок предоставления сведений, содержащихся в указанном реестре? |
| 373 | Каково место проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов, в отношении которых экспертиза не является обязательной, в случае если заявителем принято решение о направлении указанных материалов на государственную экспертизу? |
| 374 | Как классифицируются водные объекты в зависимости от их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей? |
| 375 | Какие основные требования предъявляются к закрытым помещениям объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата? |
| 376 | Какие компоненты ракетного топлива используются в ракетоносителях "Союз-2" и "Протон", а также в разгонных блоках и блоках выведения? |
| 377 | Каковы основные параметры при назначении элементов плана и продольного профиля дорог? |
| 378 | В чем состоят защитные меры подземных газопроводов при пересечении с другими коммуникациями? |
| 379 | Какова возможность использования материалов изысканий прошлых лет? |
| 380 | Каковы основные зоны космодрома? |
| 381 | В соответствии с какими нормативными правовыми актами следует проектировать тоннели, сооружаемые на высокоскоростных (свыше 200 км/ч) железнодорожных пассажирских линиях, на скоростных автомагистралях (с расчетной скоростью движения более 150 км/ч), а также тоннели для совмещенного движения безрельсового и рельсового транспорта в разных уровнях? |
| 382 | Каковы периоды выполнения инженерно-экологических изысканий? |
| 383 | Что следует предусматривать при проектировании инженерной защиты территории? |
| 384 | Что учитывается при выборе репрезентативности метеорологических станций (постов)? |
| 385 | Каким нормативным правовым актом и какая классификация установлена в отношении потребителей теплоты по надежности теплоснабжения? |
| 386 | Как определяются состав и площади специализированных помещений зданий кредитно-финансовых и судебно-юридических учреждений? |
| 387 | Какие нагрузки на мостовые сооружения не учитываются при сочетании с сейсмическими воздействиями? |
| 388 | Как проектируется защита при рентгеновской дефектоскопии? |
| 389 | Каков порядок разработки, согласования и утверждения специальных технических условий? |
| 390 | Что понимается под термином "обследование"? |
| 391 | Каковы основные требования к программе мониторинга полигона для захоронения отходов? |
| 392 | Какое количество подъемов следует предусматривать в одном марше лестницы? |
| 393 | Каковы квалификационные и иные требования к экспертам? |
| 394 | Какую информацию должна содержать программа организации производства инженерно-гидрометеорологических изысканий? |
| 395 | В чем заключаются основные требования к безопасности намечаемых к размещению и сооружению ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения? |
| 396 | Какие существуют виды аварийного освещения? Как устроено электроснабжение аварийного освещения? |
| 397 | Какая принята классификация взрывоопасных зон при выборе электрооборудования и электроаппаратуры для объектов нефтегазового комплекса? |
| 398 | Что предусматривает автоматизация тепловых пунктов? |
| 399 | Что входит в понятие "инцидент"? |
| 400 | Какие национальные стандарты и своды правил в части вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций входят в перечень документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"? |
| 401 | Каковы опасные факторы, учитываемые при проектировании и строительстве горнодобывающих предприятий с комбинированной (совмещенной) разработкой месторождений? |
| 402 | Каков порядок оперативного внесения изменений в проектную документацию в процессе проведения экспертизы? |
| 403 | Каким нормативным правовым актом определены виды работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, для выполнения которых требуется получение свидетельства о допуске? |
| 404 | Что понимается под устройством защитного отключения и каково место его установки? |
| 405 | В каких зданиях не допускается размещение встроенных саун? Какая максимальная вместимость парильной во встроенных саунах? |
| 406 | В соответствии с какими нормативными правовыми актами определяются расчетные гидрологические характеристики и как устанавливается их обеспеченность? |
| 407 | Каковы основные технологии утилизации и обезвреживания для нефтесодержащих отходов и твердых коммунальных отходов (кроме обезвреживания термическим способом)? |
| 408 | Какими документами регламентируется выбор участка под полигон твердых бытовых отходов? |
| 409 | Каковы требования к расположению объектов размещения отходов? Особенности использования отходов при рекультивации нарушенных территорий. |
| 410 | Каков порядок определения максимальных расчетных уровней воды при проектировании водоподпорных защитных сооружений территорий поселений? |
| 411 | Какие этажи включаются при определении количества этажей здания? |
| 412 | Как определяется высота жилого многоквартирного здания? |
| 413 | Каковы границы зон возможных опасностей территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и являющихся взрывоопасными? |
| 414 | В чем состоят основные стадии технологии высокотемпературного обезвреживания отходов, содержащих органические вещества? |
| 415 | Чем следует руководствоваться специалистам строительной отрасли (в том числе при проведении экспертизы) до вступления в силу технических регламентов? |
| 416 | Каковы виды зрительных средств навигационного оборудования? |
| 417 | Что такое "санитарно-защитная зона" и "зона наблюдения", для чего они устанавливаются? |
| 418 | Каковы предельно допустимые продольные уклоны проезжей части и верхнего строения пути для транспортных тоннелей? |
| 419 | Что является определяющим в расчете потребного количества основного технологического оборудования и численности основных производственных рабочих? |
| 420 | Какие лечебные учреждения можно размещать в жилых и общественных зданиях? |
| 421 | Какое минимальное расстояние от поверхности земли должно быть выдержано при подвеске оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ? |
| 422 | Каковы исходные данные для проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений? |
| 423 | В чем состоят понятия "реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)" и "капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)"? |
| 424 | Чему равна средняя погрешность определения планового положения промерных точек относительно ближайших пунктов (точек) съемочного обоснования при инженерно-гидрографических работах на реках, внутренних водоемах и акваториях? |
| 425 | Каким документом и как обосновывается требуемая площадь участка складирования твердых бытовых отходов? |
| 426 | Какие основные принципы и особенности проектирования воздушных линий обеспечивают их надежную, безаварийную и безопасную работу? |
| 427 | Как классифицируются нагрузки? |
| 428 | В каких случаях допускается не устраивать служебные проходы на автодорожных мостовых сооружениях? |
| 429 | Что указывается в составе градостроительного плана земельного участка? |
| 430 | Что включается в понятие "ядерно-опасный участок"? |
| 431 | Что входит в основные положения раздела "Проект организации строительства" объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с требованиями пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87? |
| 432 | В чем состоит цель расчета оснований по деформациям? |
| 433 | Каков порядок представления расчетов технологических решений и требования к их оформлению? |
| 434 | Что включается в понятие "прочие нагрузки"? |
| 435 | Что входит в нормативную базу технологического проектирования объектов фармацевтической промышленности? |
| 436 | Что подразумевается под объектами авиационной инфраструктуры? |
| 437 | Каковы основные производственные сооружения в составе операционных зон перегрузочного комплекса? |
| 438 | Какие организации подлежат отнесению к категориям по гражданской обороне? |
| 439 | В чем состоят основные требования к размещению тепловых пунктов? |
| 440 | Как классифицируются мосты и определяется длина моста? |
| 441 | На основании каких нормативных правовых актов осуществляется проектирование полигонов захоронения отходов, образующихся при уничтожении химического оружия, и проектирование объектов по уничтожению химического оружия? |
| 442 | Что входит в государственную историко-культурную экспертизу? |
| 443 | Каковы основные положения раздела "Проект организации строительства" линейного объекта капитального строительства в соответствии с требованиями пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87? |
| 444 | Какими основными документами следует руководствоваться при разработке проектной документации на строительство одиночных и кустовых эксплуатационных, разведочных, поисковых параметрических скважин на нефть и газ? |
| 445 | Какие планировочные зоны, как правило, должны выделяться при планировке земельных участков производственных объектов и их групп? |
| 446 | Какие ставятся задачи при проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий? |
| 447 | Каковы ограничения по прокладке внутренних канализационных сетей? |
| 448 | Какую высоту помещений следует принимать в общественных зданиях? |
| 449 | С учетом требований каких основных документов должны проектироваться склады нефтепродуктов? |
| 450 | Чему равно избыточное давление воздушной ударной волны, на которое рассчитываются защитные сооружения гражданской обороны? |
| 451 | Какое допускается снижение нормы площадей в общественных зданиях? |
| 452 | Каковы требования к программе инженерно-геологических изысканий? |
| 453 | Каким нормативным документом установлены требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории? На какие посадочные площадки они не распространяются? |
| 454 | Под каким углом следует принимать пересечение магистральных трубопроводов с линиями электропередач 35, 110 кВ и выше? |
| 455 | В чем состоят требования к радиационному контролю при проектировании и эксплуатации атомных станций? |
| 456 | Что является определяющим в выборе номенклатуры технологического оборудования производственных участков? |
| 457 | Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проведении экспертизы проектных решений по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и холодоснабжению? |
| 458 | Что входит в состав инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий? |
| 459 | Какие дополнительные документы могут истребовать от заявителя организации по проведению государственной экспертизы? |
| 460 | Какие требования предъявляются к материалам, использующимся для искусственных оснований и термоизоляционных слоев? Какими документами эти требования нормируются? |
| 461 | Какие опасные производственные объекты установлены Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2017, N 11, ст. 1540)? |
| 462 | Какими нормативными правовыми актами регламентируется осуществление проектирования при строительстве в сейсмических районах? |
| 463 | Какие следует принимать ширину пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках и уклоны пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках? |
| 464 | Что называют габаритом железнодорожного подвижного состава и габаритом приближения строений? |
| 465 | Каковы необходимые условия для подачи заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий в электронном виде? |
| 466 | В чем состоят основные требования к подготовке исходной воды в котельных? |
| 467 | В соответствии с требованиями каких нормативных правовых актов производится комплексная оценка опасности развития карстово-суффозионных процессов и какие характеристики должны приводиться в техническом отчете? |
| 468 | Как изменяется конструкция верхнего строения пути на главных путях в пределах станций, разъездов и обгонных пунктов по отношению к конструкции верхнего строения пути на перегоне? |
| 469 | Что такое взрывоопасные смеси? |
| 470 | Какие минимальные радиусы кривых в плане трассы автодорожного и железнодорожного тоннелей могут быть предусмотрены проектными решениями? |
| 471 | Каковы требования к размещению запорной арматуры на тепловых сетях? |
| 472 | Каковы максимальные сроки проведения государственной экспертизы применительно к различным объектам капитального строительства? |
| 473 | На каком расстоянии следует прокладывать кабельные линии связи вдоль магистральных трубопроводов? |
| 474 | Какова цель инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации? |
| 475 | В каком количестве допускается принимать неучтенные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, неучтенные расходы сточных вод населенного пункта? |
| 476 | Как назначается класс гидротехнических сооружений морского порта? |
| 477 | Каковы требования к общеобменной и аварийной вентиляции помещений холодильных установок? |
| 478 | Какие требования предъявляются к аэродромным покрытиям? |
| 479 | Как проводятся полевые исследования грунтов при изысканиях? |
| 480 | Что понимается под "надежностью строительного объекта" и "прогрессирующим (лавинообразным) обрушением"? |
| 481 | В чем состоят основные принципы отработки месторождений, склонных к горным ударам? |
| 482 | Как классифицируются радиоактивные отходы? |
| 483 | Каковы дополнительные требования к техническому отчету по результатам инженерно-геотехнических изысканий в период эксплуатации зданий и сооружений? |
| 484 | Как классифицируются элементы объектов ядерного топливного цикла по их влиянию на безопасность? |
| 485 | Для чего предусматривается автоматическое блокирование электроприемников систем вентиляции с электроприемниками систем противодымной защиты в зданиях и помещениях, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией? |
| 486 | Какова область применения правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов? |
| 487 | Каковы требования к размещению холодильных машин? |
| 488 | При каких условиях запрещается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб? |
| 489 | Каковы права и обязанности специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования? |
| 490 | Из каких условий необходимо исходить при выборе конструкции дорожной одежды и вида покрытия? |
| 491 | Что такое декларация безопасности гидротехнического сооружения? Каков порядок разработки декларации безопасности гидротехнических сооружений? |
| 492 | Каковы дополнительные требования по строительству скважин в зонах развития многолетнемерзлых пород? |
| 493 | Каковы общие требования к подготовке лома черных и цветных металлов к плавке, которые должны быть учтены при разработке проектной документации? Каким нормативным правовым актом они установлены? |
| 494 | Что такое репрезентативность пунктов наблюдений? |
| 495 | Какие параметры процесса называют критическими? |
| 496 | Какие документы помещаются в дело государственной экспертизы? |
| 497 | Какие системы внешнего золошлакоудаления предусматриваются на тепловых электростанциях? Каким нормативным правовым актом они предусмотрены? |
| 498 | Какова пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, пожарных отсеков? |
| 499 | Какова территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного наследия? |
| 500 | Какие требования предъявляются к прокладке магистральных трубопроводов в районе вечномерзлых грунтов? |
| 501 | Какие водопропускные сооружения допускается применять в местах возможного образования наледных явлений или возникновения селей на водотоках? |
| 502 | Каким документом определяется класс опасности металлургических предприятий по санитарной классификации? Какие предприятия черной и цветной металлургии относятся к I и II классу опасности? |
| 503 | Каковы требования по габаритам и оснащению доступной кабины в общей уборной и универсальной кабины для инвалидов? |
| 504 | Где размещаются устройства автоматического ввода резерва в жилых и общественных зданиях? |
| 505 | Каковы нагрузки для расчета прочности дорожной одежды? |
| 506 | Что входит в понятие "промышленная безопасность опасных производственных объектов"? |
| 507 | На какие земельные участки не распространяется действие градостроительного регламента? |
| 508 | Каковы основные критерии для определения размеров входного рейда? |
| 509 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при выполнении инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства? |
| 510 | Каковы требования по борьбе с пылью, вредными газами при ведении открытых горных работ? |
| 511 | Каковы способы, которыми согласно части 6 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" должны быть обоснованы соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности? |
| 512 | Какие меры безопасности необходимо предусматривать при проектировании оборудования? |
| 513 | Что включает в себя проект межевания территории? |
| 514 | Что такое гидрометеорологическая изученность? |
| 515 | В чем состоят природоохранные мероприятия при строительстве магистральных трубопроводов? |
| 516 | Каким нормативным правовым актом и какие требования установлены к ограждению территории аэропорта и особо важных объектов гражданской авиации? |
| 517 | Как устанавливаются территориальные зоны в составе морского порта? |
| 518 | В соответствии с требованиями какого нормативного правового акта следует проектировать городские тоннели и путепроводы тоннельного типа? Что входит в понятие "путепровод тоннельного типа"? |
| 519 | Какие нормативные правовые акты регламентируют создание систем оповещения населения? |
| 520 | Каковы права и обязанности организации по проведению государственной экспертизы? |
| 521 | Что является основанием для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на государственную экспертизу? В каком случае направленные на государственную экспертизу документы возвращаются без рассмотрения? |
| 522 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проведении экспертизы проектных решений по системам связи? |
| 523 | Каково минимально допустимое количество высотных отметок на топографических планах в масштабах 1:5000 - 1:500? |
| 524 | Какая информация об объектах культурного наследия указывается в градостроительном плане земельного участка? |
| 525 | Как происходит внесение изменений в проектную документацию объекта капитального строительства, имеющего положительное заключение экспертизы, в процессе его строительства? |
| 526 | Каковы основные требования к обеспечению устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики воздушных линий с напряжением 330 - 750 кВ и основного электротехнического оборудования подстанции? |
| 527 | Какие основные нормативные правовые акты регулируют вопросы обезвреживания и захоронения отходов I - V классов опасности при проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий? |
| 528 | В чем состоят требования в проектной документации по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве скважин? |
| 529 | В каких случаях необходимо выполнять детальное (инструментальное) обследование? Из чего состоит перечень работ в составе детального инструментального обследования? |
| 530 | Как классифицируются и категорируются магистральные трубопроводы? |
| 531 | Какие земельные участки могут находиться в границах территорий объектов культурного наследия? |
| 532 | Какой нормативный правовой акт определяет технические решения для жилых многоквартирных зданий? |
| 533 | Каковы основные требования по устройству аспирационных систем металлургических производств для объектов черной и цветной металлургии? |
| 534 | Что входит в состав инженерно-гидрометеорологических изысканий? |
| 535 | Какие системы связи и сигнализации должны предусматриваться в многофункциональных зданиях? |
| 536 | Оценка каких расчетов должна быть представлена в заключении экспертизы? |
| 537 | Каковы основные этапы и направления рекультивации? |
| 538 | Какие исходные данные определяются в разделе "проект организации строительства" для расчета сметных затрат на применение вахтового метода работ? |
| 539 | Какие объекты производственного назначения относятся к инфраструктуре железнодорожного транспорта? |
| 540 | Какие расстояния следует принимать от края основной проезжей части магистральных дорог, улиц, местных или боковых проездов до линии регулирования жилой застройки? |
| 541 | Каковы требования, предъявляемые к электроустановкам во взрывоопасных зонах? Как классифицируются взрывоопасные зоны? |
| 542 | Какие насосы применяются для нагнетания легковоспламеняющихся жидкостей и сжиженных углеводородных газов? |
| 543 | Что входит в состав и содержание приложений к техническому отчету? |
| 544 | Что включается в зоны охраны объектов культурного наследия? |
| 545 | Что входит в понятия "инженерная защита территорий, зданий и сооружений", "карст", "карстово-суффозионные процессы"? |
| 546 | Какие существуют способы проведения испытаний магистральных газонефтепроводов? |
| 547 | Характеристики взрывоопасных зон у устья скважины при ее строительстве. |
| 548 | Из чего состоит проект планировки территории? |
| 549 | Каковы основные компоненты окружающей среды и виды техногенного влияния, которые следует отразить при проведении оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду (на периоды строительства и эксплуатации)? |
| 550 | Какие шумозащитные мероприятия для территории жилой застройки предусматриваются при проектировании линейных объектов? |
| 551 | Что входит в понятие "реконструкция автомобильной дороги"? |
| 552 | Какие меры необходимо предусматривать для безопасного проведения операций налива (слива) сжиженных газов и низкокипящих горючих жидкостей? |
| 553 | В каких документах содержатся основные требования в части технологического проектирования судостроительных и судоремонтных заводов? |
| 554 | Каковы основные нормативные правовые акты, требования которых применяются при проектировании морского порта и его гидротехнических сооружений? |
| 555 | Какая должна быть нормативная глубина залегания магистральных трубопроводов при пересечении с железными дорогами? |
| 556 | Чему равна глубина горных выработок при изысканиях на площадках зданий и сооружений? |
| 557 | В чем состоят полномочия федеральных органов исполнительной власти в области государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий? |
| 558 | Каковы основные характеристики труб, применяемых для строительства магистральных трубопроводов? |
| 559 | Как классифицируются пожарно-технические противопожарные преграды? |
| 560 | Какое минимальное число водоотводных трубок должно быть на одном пролете? |
| 561 | В каком случае в обделке транспортных тоннелей не допускается образование трещин? |
| 562 | Как оборудуются пункты редуцирования газа? |
| 563 | Как классифицируются средства систем контроля и управления доступом по функциональному назначению? |
| 564 | Каковы основные нормативные правовые акты для разработки проекта организации строительства? |
| 565 | Каковы основные нормативные правовые акты для определения продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов? |
| 566 | Из чего состоят этапы обследования конструкций? |
| 567 | Какие трубопроводы не допускается прокладывать через помещения для вентиляционного оборудования? |
| 568 | Каковы требования по площади зон безопасности для инвалидов? |
| 569 | Что включается в понятия "захоронение отходов" и "объекты захоронения отходов"? |
| 570 | Каков порядок заключения договора о проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий? |
| 571 | Что входит в понятие "технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте"? |
| 572 | Какие объекты являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (в части воздействия на атмосферный воздух)? |
| 573 | Что входит в основные принципы безопасности, реализуемые при проектировании атомных станций и их систем? |
| 574 | Кем и в каких случаях устанавливается размер санитарно-защитной зоны для объектов, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов? |
| 575 | Каков порядок подбора насосного оборудования в системах водоснабжения и канализации? |
| 576 | Каковы пункты редуцирования газа и их разновидности? |
| 577 | Какие требования предъявляются к подземным стоянкам автомобилей в части оборудования системой оповещения и управления эвакуацией? |
| 578 | В каких случаях требуется решение Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации (или его заместителя) по установлению размеров санитарно-защитной зоны? |
| 579 | Какие автодороги могут быть дорогами общего пользования федерального значения? |
| 580 | Какими нормативными правовыми актами необходимо руководствоваться при экспертизе проектной документации по объектам строительства предприятий машиностроения, приборостроения, металлообработки, в состав которых входят окрасочные цехи? |
| 581 | Какую интенсивность движения транспортных средств следует принимать за расчетную? |
| 582 | Какая документация подлежит экспертизе промышленной безопасности? |
| 583 | Каков порядок назначения категории объединенных хозяйственно-питьевых и производственных водопроводов населенных пунктов? |
| 584 | Каковы условия прокладки трубопроводов под автомобильными дорогами? |
| 585 | Что такое "титульные временные здания и сооружения"? В каком документе приведен перечень работ и затрат, относящихся к "титульным временным зданиям и сооружениям"? |
| 586 | Какие системы связи и сигнализации требуются для котельных мощностью более 3 МВт? |
| 587 | Каким нормативным правовым актом установлена и какой должна быть емкость мазутохранилища (без учета госрезерва) для электростанций, у которых мазут является основным, резервным или аварийным топливом? |
| 588 | Какие зоны устанавливаются в градостроительной документации в отношении объектов культурного наследия и на основании каких исследований определяются границы таких зон? |
| 589 | Какие требования предъявляются к прокладке магистральных трубопроводов в сейсмических районах? |
| 590 | Каковы основные принципы и особенности, применяемые при реконструкции подстанции? |
| 591 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проведении экспертизы проектных решений по газоснабжению? |
| 592 | Чему равны допустимые масштабы топографических съемок при инженерных изысканиях переходов через водные преграды? |
| 593 | В каком случае допускается проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ без ограничений в части сохранности объектов культурного наследия? |
| 594 | Что такое инженерно-геотехнические изыскания? |
| 595 | Какой водосток следует предусматривать для общественных зданий со скатной и плоской кровлей? |
| 596 | Какие требования предъявляются к освещению в групповых дошкольных учреждениях и учебных заведениях всех уровней образования? |
| 597 | Что должен включать строительный генеральный план на строительство зданий и сооружений? |
| 598 | Что включается в состав исследований растительного покрова и животного мира в рамках инженерно-экологических изысканий? |
| 599 | Что понимается под "опасным геологическим процессом", "обвалом", "оползнем", "подтоплением", "снежной лавиной"? |
| 600 | Что входит в состав документов, представляемых заявителем для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий? |
| 601 | Какие сведения должна содержать программа инженерно-экологических изысканий? |
| 602 | Какова плотность пунктов (точек) опорной и съемочной геодезических сетей? |
| 603 | Как производится выбор числа водо-водяных водоподогревателей при независимом присоединении систем потребления тепла? |
| 604 | Какие проектные решения направлены на обеспечение безопасности технологического процесса газоочистки? |
| 605 | Что должна обеспечивать аппаратура управления установок пожаротушения? |
| 606 | Чему равна нормативная высота технического подполья, технического этажа, высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа? |
| 607 | Каковы необходимые устройства на подводящем газопроводе к котельной и внутри нее? |
| 608 | Что входит в понятие "гидротехническое сооружение"? Какие объекты относятся к гидротехническим сооружениям? |
| 609 | Какие показатели являются основанием для разработки рабочего проекта на бурение группы скважин? |
| 610 | Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям? |
| 611 | Чему равна глубина горных выработок для обоснования свайных фундаментов при изысканиях? |
| 612 | Что должны содержать материалы инженерно-геологического обследования оснований и фундаментов? |
| 613 | Какие нормы расхода допускаются для кабелей связи на 1 км трассы? |
| 614 | Какое оборудование разрешается размещать в машинном зале компрессорной установки? |
| 615 | Что представляют собой требования к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной деятельности? |
| 616 | Какие подразделы должен содержать раздел "Мероприятия по охране окружающей среды" проектной документации на линейные объекты капитального строительства? |
| 617 | В каком случае следует рассчитывать обделки тоннелей на всплытие? |
| 618 | Что такое система медицинского газоснабжения, подача каких медицинских газов осуществляется в медицинских учреждениях и где допускается предусматривать децентрализованную систему медицинского газоснабжения? |
| 619 | Что такое "медико-техническое задание" и "программа на проектирование"? |
| 620 | Каков порядок назначения класса сооружений инженерной защиты территорий от затопления и подтопления? |
| 621 | Как размещаются запорные устройства на газопроводах? |
| 622 | Каковы виды археологических полевых работ? |
| 623 | Что входит в состав разделов проектной документации, установленный Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения? |
| 624 | Какова пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток? |
| 625 | Какой нормативный правовой акт определяет технические решения для производственных зданий и сооружений? |
| 626 | Какая должна быть длина линий сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования? |
| 627 | Каковы состав и назначение исследований почвенного покрова в рамках инженерно-экологических изысканий? |
| 628 | Какие объекты капитального строительства относятся к "зданиям и помещениям общественного назначения"? |
| 629 | Каковы основные требования к сохранению среды обитания объектов животного и растительного мира? |
| 630 | При какой скорости ветра должны сохраняться устойчивые параметры земных станций? |
| 631 | Что такое коэффициенты надежности? Каковы их типы? |
| 632 | Какие коммуникации не допускается прокладывать по мостам? |
| 633 | Какими нормативными правовыми актами руководствуются при проектировании аэровокзальных комплексов (международных и внутренних авиалиний)? |
| 634 | Как проектируется защита от внешнего облучения персонала и населения? |
| 635 | В чем состоят требования к содержанию проектной документации (раздел "Технологические решения") при проектировании, строительстве и реконструкции опасных объектов, связанных с переработкой золотосодержащих руд? |
| 636 | Что включает в себя государственная охрана объектов культурного наследия? |
| 637 | Какие организации имеют право на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий? |
| 638 | Каковы требования к содержанию раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации линейных объектов? |
| 639 | На какие земельные участки не распространяется действие градостроительного регламента? |
| 640 | Что является объектом культурного наследия? Категории историко-культурного значения объектов культурного наследия. |
| 641 | Каким документом регламентируется устройство бесстыкового пути? |
| 642 | Каковы требования к заданию на инженерно-геологические изыскания? |
| 643 | Какие документы являются основанием для проведения инженерно-экологических изысканий? |
| 644 | Для чего предназначены чистые помещения производственных участков? |
| 645 | Что входит в понятие "автомобильная дорога"? |
| 646 | Какие дополнительные требования предусматриваются для автоматизации насосных станций с переменным режимом работы? |
| 647 | В чем состоят основные признаки опасных производственных объектов применительно к строительству скважин? |
| 648 | Какие габариты площадок и свободных зон необходимо предусматривать на пандусах, предназначенных для маломобильных групп населения? |
| 649 | Какие документы составляются по результатам обследования, что в них приводится в обязательном порядке? |
| 650 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проектировании воздушных линий электропередачи? |
| 651 | Какие типы оптического кабеля допускается применять при подвеске на линиях электропередач? |
| 652 | Каковы требования к размещению физкультурно-спортивных залов общеобразовательных школ? |
| 653 | Каким нормативным правовым актом определяются правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов? |
| 654 | Что обязаны размещать в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов собственники зданий и сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнического оборудования и других объектов? |
| 655 | Для чего предназначена факельная система? |
| 656 | Какие разделы проектной документации подлежат оценке на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям? |
| 657 | Каким нормативным правовым актом установлены требования по проектированию котельных установок? Укажите область применения установленных требований. |
| 658 | Какова оптимальная величина запаса на заносимость и засорение внутренней портовой акватории? |
| 659 | Что входит в перечень особо опасных, технически сложных и уникальных объектов? |
| 660 | Каковы требования к вскрытию и подготовке месторождения по добыче твердых полезных ископаемых подземным способом? |
| 661 | Каково назначение и состав системы светосигнального оборудования аэродромов? |
| 662 | Как следует располагать приемные устройства для наружного воздуха при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха? |
| 663 | Какие требования предъявляются к размещению в общеобразовательных учебных заведениях учебных секций для учащихся 1 - 4 классов? |
| 664 | Какие отношения регулирует законодательство Российской Федерации о градостроительной деятельности? Какие иные виды законодательства Российской Федерации применяются к градостроительным отношениям? |
| 665 | В чем состоят цели разработки "Проекта организации строительства" и "Проекта организации работ по демонтажу и сносу"? |
| 666 | Проведение каких экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий допускается законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности? |
| 667 | Каковы требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии? |
| 668 | При каких условиях допускается прокладка нескольких кабелей в одном кабельном канале кабельной канализации? |
| 669 | Каково количество и где располагаются места проходки контрольных шурфов при обследовании грунтов оснований фундаментов зданий (сооружений)? |
| 670 | Какие минимальные уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать в открытой дождевой сети? |
| 671 | Каковы исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера? |
| 672 | Что включается в понятия "I принцип строительства" и "II принцип строительства" при гидротехническом строительстве в северной строительно-климатической зоне? |
| 673 | Как определяется интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства? |
| 674 | Какую ответственность и перед кем несет организация по проведению государственной экспертизы, выдавшая положительное заключение государственной экспертизы в отношении результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации, в случае, если в результате несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов либо несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или) результатам инженерных изысканий причинен вред личности или имуществу граждан, имуществу юридических лиц? |
| 675 | Какой порядок действует при определении расходов воды на внутреннее пожаротушение зданий высотой свыше 50 м? |
| 676 | В чем состоит контроль рудничной атмосферы? |
| 677 | В каких случаях требуется выполнение автоматической защиты от замерзания воды в воздухонагревателях систем общеобменной вентиляции? |
| 678 | Что такое "основание здания (сооружения)" и "фундамент здания (сооружения)"? |
| 679 | Какие нормативные правовые акты регламентируют разработку специальных технических условий по пожарной безопасности? |
| 680 | Какие площади земельного участка не включаются в общую суммарную площадь застройки производственных объектов? |
| 681 | Каковы основания для проектирования защиты наружных газопроводов от электрохимической коррозии? |
| 682 | Как обеспечивается электроснабжение убежищ? Каковы категории по надежности электроснабжения убежищ? |
| 683 | Что включается в понятия "обезвреживание отходов" и "объекты обезвреживания отходов"? |
| 684 | Что входит в производственную и вспомогательную зоны участка захоронения токсичных промышленных отходов? |
| 685 | Каким документом подтверждается право на осуществление деятельности в сфере инженерных изысканий, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства? |
| 686 | В чем состоят требования к захоронению радиоактивных отходов? |
| 687 | Какие эксплуатирующие организации должны создавать локальные системы оповещения согласно Федеральному закону от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2016, N 1, ст. 68)? |
| 688 | Каковы требования к эксплуатации агломерационных, обжиговых и сушильных отделений? |
| 689 | В чем состоят требования к системам хранения ядерного топлива и радиоактивных отходов на атомных станциях? |
| 690 | Каков порядок определения объема резервуаров для хранения воды? |
| 691 | Каким документом регламентированы правила по определению санитарно-защитной зоны тепловых электростанций и котельных? |
| 692 | Каковы требования по радиационной стойкости к блокам детектирования и элементам системы аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной ядерной реакции деления? |
| 693 | В каких случаях необходимо предусматривать обязательное оснащение скважин внутрискважинным оборудованием? |
| 694 | Какие объекты металлургической промышленности (объекты в составе металлургических предприятий) относятся к повышенному уровню ответственности? |
| 695 | Какие земли, нарушенные в результате хозяйственной деятельности, подлежат рекультивации? Каковы требования к разработке и согласованию проектной документации в части мероприятий по рекультивации нарушенных земель? |
| 696 | Как делятся факельные системы по конструктивным особенностям? |
| 697 | Согласно каким документам должны разрабатываться технологические решения основных объектов производственного назначения инфраструктуры железнодорожного транспорта? |
| 698 | Каков перечень нормативно-технических документов, используемых при оценке соответствия результатов инженерно-геодезических изысканий установленным требованиям? |
| 699 | В каких случаях проводится обследование грунтов основания существующих фундаментов и в соответствии с каким нормативным правовым актом? |
| 700 | Каковы принципы обеспечения радиационной безопасности? |
| 701 | Каковы цель и результаты подготовительных работ при проведении обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений? |
| 702 | Какова область применения правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением? |
| 703 | Каковы цель и объекты обследования зданий и сооружений? |
| 704 | Каковы основные характеристики естественных условий района для прокладки трассы канала? |
| 705 | Какие системы сигнализации предусмотрены для наружных сетей и сооружений канализации? |
| 706 | Что входит в паспорт объекта культурного наследия? |
| 707 | К какому типу групп зданий общественного назначения относятся здания санаторно-курортных учреждений и на основании каких нормативных требований осуществляется их проектирование? |
| 708 | Каково назначение стартового комплекса? Что входит в основные объекты стартового комплекса? |
| 709 | Что включается в перечень необходимых мероприятий и ограничений в границах II и III поясов зоны санитарной охраны поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения? |
| 710 | Какие основные нормативные правовые акты регулируют вопросы разработки природоохранных разделов при проектировании объектов капитального строительства? |
| 711 | Какие расчетные ситуации должны быть рассмотрены при расчетах конструкций? |
| 712 | Что является объектом археологического наследия? |
| 713 | Каким нормативным правовым актом установлены нормы технологического проектирования электрических станций? |
| 714 | Каким нормативным правовым актом установлены требования по проектированию тепловых электростанций? |
| 715 | Каким нормативным правовым актом устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности? |
| 716 | Как подразделяются аэродромные покрытия по характеру сопротивления действию нагрузок от воздушных судов? |
| 717 | Какой режим осуществления хозяйственной и иной деятельности устанавливается в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе? |
| 718 | Каковы требования к линиям связи и управления, прокладываемым к источникам радиолокационной информации и радиоцентрам в системах управления воздушным движением? |
| 719 | Что входит в состав разделов проектной документации, установленный Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, на линейные объекты капитального строительства? |
| 720 | Какими средствами связи должны быть оборудованы защитные сооружения гражданской обороны? |
| 721 | Каковы основные документы, на основании которых выполняется оценка проектных решений и мероприятий по обеспечению безопасности среды обитания для здоровья человека? |
| 722 | Как назначаются и размещаются факельные системы на опасных производственных объектах? |
| 723 | Из чего состоят решения по организации аварийного водоснабжения потребителей металлургических предприятий? |
| 724 | Что называют железнодорожными путями общего и необщего пользования? |
| 725 | Какие основные принципиальные направления обеспечивают безопасность технологических процессов плавки металла, выпуска продуктов плавки и шлака, разливки металла? |
| 726 | Каковы требования к размещению горных выработок при инженерно-геотехнических изысканиях? |
| 727 | Каково правовое регулирование в области промышленной безопасности? |
| 728 | Каков примерный перечень объектов вспомогательного назначения, обеспечивающий нормальное функционирование мини металлургического завода, предназначенного для переработки лома, с учетом требований нормативных правовых актов? |
| 729 | В какой форме осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования лицом, подготовившим проектную документацию, согласно требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"? |
| 730 | Какие исходные данные определяются в разделе "проект организации строительства" для расчета сметных затрат на командирование рабочих? |
| 731 | Какой нормативный правовой акт устанавливает нормы проектирования, объемно-планировочные и конструктивные решения вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны? Каковы основные положения этого нормативного правового акта? |
| 732 | Какие требования предъявляются к выбору участка для строительства аэропорта? |
| 733 | Какой радиус сопряжения граней опоры следует назначать в пределах уровня ледохода? |
| 734 | Каковы требования к устройству рабочих пространств вокруг плавильных агрегатов и агрегатов с расплавами металла, рабочих площадок, рабочих мест в металлургических цехах? |
| 735 | Какая информация об обеспечении ядерной безопасности должна быть представлена в составе проекта объекта ядерного топливного цикла? |
| 736 | Какие категории определены при обеспечении надежности электроснабжения? |
| 737 | При какой минимальной высоте подъема на станциях и пересадочных узлах метрополитена на путях движения пассажиров следует предусматривать эскалаторы? |
| 738 | На каких территориях не допускается размещение объектов проектирования и их групп? |
| 739 | Как классифицируются радиоактивные отходы? |
| 740 | Что включается в отчет по инженерно-экологическим изысканиям для разработки проектной документации? |
| 741 | Как классифицируются новые железнодорожные линии и подъездные пути, дополнительные главные пути, а также усиливаемые (реконструируемые) существующие линии в зависимости от их назначения в общей сети железных дорог, характера и размеров перевозок? |
| 742 | Какие помещения относятся к помещениям с постоянными рабочими местами? |
| 743 | Чему равна глубина шурфов при обследовании грунтов оснований фундаментов зданий (сооружений)? |
| 744 | В чем состоят требования к устройству выходов из горных выработок угольных шахт? |
| 745 | Какие объекты не разрешается размещать в границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий? |
| 746 | Какие действия проводятся на основе материалов, полученных на этапе подготовительных работ при обследовании технического состояния? |
| 747 | В чем состоят основные требования к проектированию тепловых сетей в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов? |
| 748 | Что предшествует выбору участка для размещения отвалов и какие мероприятия предусматриваются при их размещении на косогорах? Основные элементы площадок бульдозерных отвалов, обеспечивающих безопасную работу автосамосвалов? |
| 749 | Каковы основные требования к конструкции тепловой изоляции на трубопроводах тепловых сетей? |
| 750 | При какой высоте объекта строительства, размещаемого вне аэродрома (вертодрома), требуется согласование с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта? |
| 751 | Какой должна быть точность планово-высотной привязки инженерно-геологических выработок? |
| 752 | Каковы основные типы систем пожарной сигнализации? |
| 753 | Какие планировочные зоны предусматривается выделить при планировке промышленных объектов? |
| 754 | Какие требования предъявляются к буровым установкам в зависимости от грузоподъемности? |
| 755 | Какую арматуру следует устанавливать у отопительных приборов? |
| 756 | Проектная документация каких объектов должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера? Каким нормативным правовым актом это регулируется и какие требования им предъявляются? |
| 757 | Каков порядок обжалования заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий? |
| 758 | Какими основными нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проектировании систем релейной защиты, управления, автоматизации и диспетчеризации систем электроснабжения? |
| 759 | Какой уклон маршей в лестничных клетках следует принимать в производственных зданиях? |
| 760 | Каковы дополнительные требования к техническому отчету по результатам инженерно-геотехнических изысканий для сноса (демонтажа) объектов капитального строительства? |
| 761 | Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться при проведении экспертизы проектных решений по теплоснабжению? |
| 762 | Как назначаются размеры свайного ростверка мостовых опор в плане? |
| 763 | Для каких сетей связи требуется обязательное подтверждение соответствия (сертификация) установленным требованиям используемых средств связи? |
| 764 | Как классифицируются автомобильные дороги в зависимости от их значения, вида разрешенного использования и условий проезда, а также доступа на них транспортных средств? |
| 765 | Что включается в перечни нормативных правовых актов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2017, N 31, ст. 4793)? |
| 766 | Каковы требования к размещению выбросов из систем вентиляции производственных помещений? |
| 767 | Что включается в понятие "сочетания нагрузок"? |
| 768 | В каких случаях в составе документов, направляемых на государственную экспертизу, требуется представление положительного заключения государственной экологической экспертизы? |
| 769 | Какими климатическими условиями характеризуется марка бетона по морозостойкости? |
| 770 | Какие установлены ограничения по максимальным скоростям движения железнодорожного транспорта? |
| 771 | К какому типу групп зданий общественного назначения относятся столовые при учреждениях, организациях и промышленных предприятиях и как определяется количество посадочных мест в столовых при промышленных предприятиях? |
| 772 | Каковы минимально допустимые отверстия труб? |
| 773 | Каковы пути обеспечения радиационной безопасности персонала и населения? |
| 774 | Каково отличие определения расчетных атмосферных нагрузок на воздушные линии по правилам устройства электроустановок седьмого издания от правил устройства электроустановок шестого издания? |
| 775 | Каковы требования к защите от природного облучения в производственных условиях? |
| 776 | Что входит в понятия "сеть газораспределения", "сеть газопотребления"? |
| 777 | Каков порядок выбора размеров колодцев или камер бытовой и производственной канализаций? |
| 778 | Чем определяются стесненные и особо сложные условия производства работ на объекте строительства? Что относится к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов и к зонам потенциально опасных производственных факторов? Как определяются размеры указанных опасных зон? |
| 779 | Каковы объекты применения Федерального закона от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4552; 2016, N 27, ст. 4289)? |
| 780 | Что такое анализ риска? |
| 781 | Каковы требования к результатам инженерно-геологических изысканий при обследовании грунтов оснований фундаментов зданий (сооружений)? |
| 782 | Что подлежит сбору и анализу при инженерно-гидрометеорологических изысканиях? |
| 783 | Что понимается под проектной документацией и рабочей документацией? |